Информация о предписаниях за 2015 год

| № | Организация | Дата | Предписание | Отметка о выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Юго-Восточной территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области | 12 мая 2015 года | -п.4.1. Сан ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно –эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, начального и среднего профессионального образования» - оборудование производственного окружения не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявленным к организациям общественного питания, а именно: в наличии имеется 2 бытовых холодильника не обеспечивающие возможность соблюдения «товарного соседства» и хранения суточных проб. -п.4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 – производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов не имеют устойчивого покрытия к действию моющих и дезинфицирующих средств и не отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами (разделочные столы окрашены масляной краской, металлическое покрытие имеет выбоины и шероховатости). -п.5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 – мытье кухонной посуды производится в одной раковине для мытья посуды. -п.6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 – примерное меню не согласовано с руководителем образовательного учреждения и не утверждено территориальным органом осуществляющим государственный санитарно-эпидемологический надзор. -п.6.17 СанПиН 2.4.5.2409-08 – в рационе питания с 15.02.2015 г., отсутствует рыба творог. -п.6.19 СанПиН 2.4.5.2409-08 – на обед 03.04; 02.03; 21.04.2015 г., отсутствует закуска из салатов или порционных овощей. | Выполнено 5000 руб |
| 2 | Управление МЧС России по Саратовской области | 10 июля 2015 года | 1.Система автоматической пожарной сигнализации учреждения не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной части без участия дежурного персонала (п.2 ч.1 ст.6, ст.83 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.12.2.1 СП 5.13130.2009) –ответственный директор МБОУ СОШ № 2 с.Александров-Гай Котова Анна Александровна. 2.Автоматическая пожарная сигнализация, а также автоматическая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, находится в неисправном состоянии. Регламентные работы по техническому обслуживанию и предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации, а также системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не проводятся (договор со специализированной организацией не заключен) (п.61 ППР в РФ от 25.04.2012 г № 390) – ответственный директор МБОУ СОШ № 2 с. Александров-Гай Котова Анна Александровна. 3.План эвакуации людей при пожаре не соответствует нормативным требованиям. (п.7 ППР в РФ от 25.04.2012 г № 390, ГОСТ 12.1.114-82, СП 1.13130.2009) – ответственный директор МБОУ СОШ № 2 с.Александров-Гай Котова Анна Александровна. 4.В здании пришкольного интерната отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения. (п.9 ППР в РФ от 25.04.2012 г № 390) – ответственный директор МБОУ СОШ № 2 с.Александров-Гай Котова Анна Александровна. 5.Помещения пришкольного интерната не обеспечены знаками пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации. Сигнальные требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. (п.43 ППР в РФ от 25.04.2012 г № 390, ГОСТ Р 12.4.026-2001, НПБ 160-97, п.43) –ответственный директор МБОУ СОШ № 2 с. Александров-Гай Котова Анна Александровна. | Выполнено 10000руб |
| 3 | Управление МЧС России по Саратовской области | 12 ноября 2015 года | Имеющееся передающее оборудование автоматической пожарной сигнализации учреждения не передает сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной части без участия дежурного персонала (п.2 ч. 1 ст.6, ст.83 от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.12.2.1 СП 5.13130.2009) – ответственный директор МБОУ СОШ № 2 с.Александров-Гай Котова Анна Александровна. Автоматическая пожарная сигнализация, а также автоматическая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, находится в неисправном состоянии. Регламентные работы по техническому обслуживанию и предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации, а также системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не проводятся. В журнале учета проведения регламентных работ отсутствуют записи за 2015 год. (п.61, п.63 ППР в РФ от 25.04.2012 г № 390_ - ответственный директор школы Котова Анна Александровна | 5000 руб |

Директор школы:                                     Котова А.А.